| Formularz cenowy – załącznik nr 2 Dostawa: Środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim |
| --- |
| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w zł | Cena brutto |
| 1 | Jednorazowe rękawiczki, wykonane z nitrylu, bez środka pudrującego (powder free), z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu. Stosowane jako środek ochrony indywidualnej, zapewniający ograniczoną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizacyjnym (III kat. ŚOI), zapewniające ochronę przed mikroorganizmami. Uniwersalny krój -pasujące zarówno na prawą jak i lewą rękę. Produkt musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. produkt musi być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz zgodny z europejskimi sharmonizowanymi normami: EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008. Produkt musi być zakwalifikowany również jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I i musi być zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz europejskimi normami: EN 420:2003+A1:2009. Pakowane po 100 szt. w jednym opakowaniu (L-580; M-500, S-400). | opakowanie | 1480 |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch medyczny: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20,30,40 g/m, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone elastycznym mankietem, przewiewny, jednokrotnego użytku. | sztuka | 680 |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch foliowy: przedni, jednorazowego uzytku, zakładany na szyję, przeznaczony do ochrony ubrania; Folia HDPE o grubości 0,02 mm; odporny na uszkodzenia, wiązany na troki w talii. | sztuka | 5000 |  |  |  |  |
| 4 | Kombinezon ochrony biologicznej: kombinezon barierowy,zapinany na zamek zakryty listwą, kaptur trójpanelowy, obszyty gumką, brzegi rekawów i nogawek wykończone gumkami sciągajacymi, wykonany z tworzywa oddychajacego. Duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, nieprzemakalność. Ochrona COVID -19. Norma EN 14126/kat. 3 typ 56. | sztuka | 400 |  |  |  |  |
| 5 | Kalosze: damskie, kolor: białe lub pastele, materiał : pianka (eva ), elastyczne, wkład wymienny, podeszwa antyposlizgowa, półdługie; 100% wodoszczelne, rozmiar 36-40 (z każdego rozmiaru 5 par). | para | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch wodoochronny: tkanina wodoodporna typu Plavitex, odporny na tłuszcze, enzymy, soki trawienne, środki dezynfekujące, regulacja na pasku szyjnym, gramatura materiału: 350 gram/m². | sztuka | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Maska FFP, z 2 lub 3 zaworami: wykonana z włókniny poliestrowej, włókniny polipropylenowej typu melt blown, zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelka nosowa z pianki polietylenowej, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia, taśma nagłowia. Norma EN149:2001+A1:2010 zgodność z CE. | sztuka | 1900 |  |  |  |  |
| 8 | Mydło antybakteryjne: mydło w płynie do mycia rąk i ciała, przeciwko bateriom (z grup pałeczka okrężnicy, pałeczka odmieńca, gronkowiec złocisty, pałeczka ropy błękitnej oraz drożdżakom z rodzaju Candida), zbliżone do fizjologicznego pH 5,5, w opakowaniach 5 l, Norma PN-EN 12054:1995 oraz PN-EN 1499:2000. | sztuka | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Krem antybakteryjny do rąk, ochronny, nawilżający, nie zawierający: parabenów, parafiny, PEG, siarczanów, silikonów, składników pochodzenia zwierzęcego, SLES, SLS; w opakowaniach po 75-80 ml. | sztuka | 204 |  |  |  |  |
| 10 | Chusteczki nasączone: rozmiar XXL (25x30 cm), wykonane z włókniny, prebiotyczna ochrona, neutralizacja zapachu, pakowane po min 50 szt. w jednym opakowaniu. | opakowanie | 104 |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |